四川经准检验检测集团股份有限公司

办公楼地下室铺环氧砂浆地坪系统

比选方案

一、比选单位

四川经准检验检测集团股份有限公司

二、比选时间

2018年10月24日15时。

三、比选地点

广安市广安区宏志大道303号四川经准检验检测集团二楼会议室。

四、项目限价

人民币：7.686万元（大写：柒万陆仟捌佰陆拾元整）。

五、项目内容

集团办公大楼地下室铺设环氧砂浆地坪系统。地下室面积初步测算2196平方米，最终面积按照实际铺设面积验收结算。

（一）主要技术指标要求如下：

| 项目 |  | 技术指标 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色和外观 |  | 颜色一致，平整光滑 | 目测 |
| 干燥时间（25摄氏度）小时 | 表干≤ | 4 | GB/T 1728-1989 |
|  | 实干≤ | 24 | GB/T 1728-1989 |
| 抗压强度，MPa≥ |  | 70 | ASTM C579 |
| 拉伸强度，MPa≥ |  | 7 | ASTM C307 |
| 弯曲强度，MPa≥ |  | 6 | ASTM C580 |
| 粘接强度（与水泥）MPa≥ |  | 2 | GB/T 16777-1997 |
| 硬度（邵氏硬度计，D型号）≥ |  | 80 | GB/T 2411-1980 |
| 耐冲击性（50cm·kg） |  | 涂层无裂纹、剥落 | GB/T 1732-1993 |
| 耐磨性（750g/500r,g）≤ |  | 0.02 | GB/T 1768 |
| 耐碱性（10%硫酸） |  | 48小时无变化允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
| 耐碱性（10%氢氧化钠） |  | 48小时无变化允许轻微变化 | GB/T 9274-88 |
| 耐30%盐水性 |  | 48小时无变化允许轻微变化 | GB/T 1374-1993 |
| 耐汽油，120# |  | 48小时无变化允许轻微变化 | GB/T 1374-1993 |

（二）施工工艺

- 基面处理；

- 涂刷封闭底漆；

- 制作环氧砂浆层；

- 批刮腻子；

- 打磨、吸尘；

- 涂刷色漆。

各投标人报价采用全包干方式。费用包含项目完成所需的所有辅料、人工、运输、含税（专票）等费用。该项目要求2018年11月30日前完成。

六、比选方式

采用公开比选、一次报价的方式进行。

七、参选条件

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

八、比选规则

(一)比选资料：供应商比选时须携带以下资料（加盖公章复印件一份）：1、企业营业执照（副本）；2、报价表； 3、企业法人授权委托书、被授权人身份证复印件。

(二) 确定中选单位。

项目报价最低的参选单位作为中选单位。

九、其他事宜

(一)各投标人按要求提供相关资料，盖章密封后于比选日前30分钟内送交到比选地点参与比选。

(二)评选委员会由集团综合部、业务部、基建办各安排一人评选。

十、联系方式

联系人：刘先生

联系电话：0826-2321666

地点：广安市广安区宏志大道303号四川经准检验检测集团。

报价表

| 项目名称 | 项目内容 | 报价金额 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川经准检验检测集团股份有限公司办公楼地下室铺环氧砂浆地坪系统 |  | 大写： 小写： |  |

注：1. 项目报价采用全包干方式，包括本项目完成所需的所有辅料、人工、运输、含税（专票）等费用。

。

投标人名称：                    （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：