四川经准检验检测集团股份有限公司办公楼 物业管理服务采购公告

根据相关法律法规的规定，四川经准检验检测集团股份有限公司委托西南联合产权交易所广安分所公开采购办公楼物业管理服务供应商。采购方承诺所提供的文件和材料内容真实、准确、完整。现将有关事宜公告如下：

一、项目简介

（一）采购方名称：四川经准检验检测集团股份有限公司。

（二）采购项目名称：四川经准检验检测集团股份有限公司采购办公楼物业管理服务。

（三）采购目的：为使员工拥有安全、清新、绿色的办公环境，拟采购物业管理服务。

二、预算金额

预算金额（最高限价）：28万元（大写：贰拾捌万元整）

注：本物业的管理服务费实行包干制，物业管理服务费包括：满足“三、采购需求”规定的全部内容并达到本项目物业管理服务质量与标准所需的人工费（含五险及从业人员满一年第十三个月基本工资）、办公费、清洁费及保洁用品费、不可预见费、管理佣金、法定税费、其他意外风险等所有费用。

三、采购需求

（一）物业管理服务人员构成及要求。（详见附件1）【点击下载】

（二）服务期限：本项目物业管理服务期限为1年。（以签订合同时间为准）

（三）物业管理服务的要求与承诺。（详见附件2）【点击下载】

（四）物业管理服务质量与标准。（详见附件3）【点击下载】

（五）物业管理服务监督考评。（详见附件4）【点击下载】

（六）物业管理服务内容、岗位设置及相关要求。（详见附件5）【点击下载】

（七）其它要求。（详见附件6）【点击下载】

四、支付方式

- 按季度支付。供应商在完成一个季度的物业服务后，采购方凭供应商提供的合格票据（供应商提供6%税率的增值税专用发票，且开票限额能使专票票面“数量”栏显示为整数）于20日之内支付上季度的物业管理费用。

五、中选规则

（一）首次公告期限：2018年10月25日-2018年10月31日止 。

1.公告期满，如未征集到三家及以上符合条件的意向供应商，则不变更挂牌条件，按5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到三家或三家以上意向供应商，最多延长10个周期。

2.公告期满，如征集到三家及以上符合条件的意向供应商，则通过网络竞价的方式，选择报价最低的供应商为中选供应商。

- （二）根据本公告和西南联合产权交易所规则，西南联合产权交易所广安分所在公告期内，接受意向供应商报名及审核意向供应商报名资料。

（三）西南联合产权交易所广安分所组织竞价。

（四）中选供应商确定后，西南联合产权交易所广安分所在3个工作日内向其发出中选通知书。

六、报名条件

（一）在中国境内合法存续，且具备本次采购项目经营范围的企业法人（营业执照经营范围应包含物业管理）。

（二）报名供应商须向西南联合产权交易所广安分所交纳交易保证金人民币2万元（大写：贰万元整）。

（三）国家法律、行政法规规定的其它条件。

（四）意向供应商应在公告期内办理报名手续，并在公告到期日17:00前缴纳交易保证金至西南联合产权交易所广安分所指定账户（交易保证金到账时间以到达广安分所账户时间为准）。

交易保证金汇入以下账户：

账户名称：西南联合产权交易所有限责任公司广安分所

开 户 行：中国银行股份有限公司广安分行

账    号：119905520004

（五）本项目不接受联合体报名。

（六）意向供应商必须提供以下资格证明文件：

1.主体资格类资料

企业法人营业执照、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件、银行开户许可证复印件。

2.交易保证金缴纳凭证（复印件）；

3.其他类：采购意向申请书。

注：凡提供的证件与本单位名称不一致的均无效，以上要求供应商提供的资格证明文件为复印件或打印件的必须加盖供应商公章（鲜章）。

七、交易保证金处置办法

（一）采取网络竞价（逆向竞价）方式，意向供应商资格一经确认，其交纳的交易保证金自动转为竞价保证金；

（二）若意向供应商确定为中选供应商，该保证金在扣除应当支付给西南联合产权交易所广安分所的经纪代理服务费后，剩余部分转为履约保证金由西南联合产权交易所广安分所划转至采购方指定账户；若意向供应商未成功竞得该交易标的，西南联合产权交易所广安分所将按原渠道无息退还保证金。

（三）中选供应商应在收到中选通知书后3个工作日内，凭中选通知书与采购方（四川经准检验检测集团股份有限公司）签订采购合同。若中选供应商未在3个工作日内与采购方签订采购合同，则视为自动放弃中选资格，所缴纳的交易保证金不予退还，采购方有权重新公开征集供应商。

- 交易保证金不予退还的情形:

- 1.意向供应商故意提供虚假、失实材料造成采购方和广安分所损失的；

- 2.意向供应商通过获取采购方的商业秘密，侵害采购方合法权益的；

- 3.意向供应商之间相互串通，影响公平竞争，侵害采购方合法权益的；

- 4.意向供应商对采购方、交易机构及任何相关人员采取施加影响、行贿等不正当竞争行为，影响采购程序公正性的；

- 5.意向供应商违反采购过程中做出的承诺的；

- 6.意向供应商提交《采购申请书》并经确认采购资格后，单方撤回采购申请的；

- 7.意向供应商确定为最终供应商后，拒绝签署网络报价成交价格确认单的；

- 8.意向供应商无故不推进交易或无故放弃采购的；

- 9.意向供应商被确定为中选供应商后未在规定时间内，因非采购方原因未与采购方签订合同的；

- 10.意向供应商存在违反法律法规及影响采购公正性行为的；

- 11.参与竞价的所有意向供应商未在规定时间内报价的。

- 交易保证金不足以弥补采购方、广安分所损失的，利益受损方可以向有过错方进行追偿。当出现上述十一条所列情形时，广安分所有权直接在意向供应商交纳的交易保证金中扣除广安分所应收的经纪代理服务费用后，将交易保证金余额直接划转给采购方，并由采购方负责余额处置。

八、其他

中选供应商确定后，需向西南联合产权交易所广安分所支付经纪代理服务费0.42万元。

九、报名地点及联系人

（一）西南联合产权交易所广安分所

地址：广安市广安区金安大道二段66号

联系人：刘老师      联系电话：0826-2556003

（二）西南联合产权交易所

地址：成都市高新区天泰路120号交易所大厦

联系人：徐老师      联系电话：028-86123311

附件1

物业管理服务人员构成及要求

一、物业管理服务详细要求

（一）物业管理服务人员构成

根据采购人物业管理区的实际情况和物业管理服务内容和要求，确定管理人员1名，水电工兼电梯管理员兼消防管理员1名，全职安保人员6人（白天3人，晚上3人），全职保洁3人，兼职绿化工1人。

（二）物业人员要求

1.拟派往的兼职管理人员必须取得物业管理证书

2.拟派往兼职水电工必须同时取得物业管理证书、水电工证、电梯管理员证、建（构）筑物消防员证书。

3.从业人员接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律、法规和政策，熟悉物业的基本情况，能正确使用相关专用设施设备。

4.着装统一、规范，佩戴标识，文明用语，举止端庄，服务主动、热情。

5.负责领导办公室保洁服务人员，无犯罪记录，整体素质高、品行端正，能做好相应保密工作。

6.水电工年龄在45岁以内，保安年龄在40周岁内（夜班保安可适当放宽至45周岁内），保洁和绿化人员年龄控制在45岁以内。

7.本项目所有服务人员只能在本项目服务，不得从事本项目以外的其他服务。

8.水电工定时检查物业管理区内的设施设备，及时排除存在的各种安全隐患，做好各种维修服务和应急突发事故，确保办公大楼绝对安全。

二、物业管理服务的内容

（一）物业管理区域内物业共用部位、共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：对大楼房屋构筑物，房屋使用的设备、设施，钢网架等的维修养护和管理；共用的上下管道、落水管、照明、高压水泵房、楼内消防设施、高低压配电设备等的维修、养护、运行和管理、发电机组的管理维护、地下停车库的管理维护、消防设施设备的维护上漆等工作。

（二）物业管理区域内公共环境卫生的维护，包括：大楼公共过道、大厅、电梯、厕所、进出大门及顶棚、楼梯、楼道、停车场和大楼外四周坝子的清洁卫生、垃圾的收集、清运以及大楼外墙及玻璃门窗清洗保洁。

（三）物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放秩序及场所管理。

（四）供水、供电、供气、通讯等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。

（五）物业管理区域公共区间公共秩序维护和日常安全巡查服务，包括安全监控、巡视、门岗执勤。

（六）物业档案资料的保管及有关物业服务费用的帐务管理。

（七）对大楼房屋所有部位、设施设备、毗连部位的小型维修、养护的服务费由中标单位自行解决，因维修需要采购的配件等物品由招标人根据实际情况自行采购。

（八）大楼房屋的所有部位、设施设备、公共场所（包括设施设备的更新、照明灯具的更换）的小型维修、养护费、更新费用中标单位自行解决，因维修需要采购的物品及配件由招标人根据实际情况自行采购。

（九）物业管理区域内会议室及院领导办公室清洁卫生服务。

（十）物业管理区域内绿化带、草坪、景观树的修剪、浇水、施肥、除草、杀虫等绿化的管理和养护工作。

附件2

物业管理服务的要求与承诺

一、按专业化的要求配置服务人员。

二、物业管理服务与收费质价相符。

三、具体的各项管理指标如下：

1、房屋完好率≥98%,房屋外观无破坏，公用设施及通道无随意占，外观整洁。

2、道路完好率≥95%,道路畅通无损坏，路面平坦整洁，排水畅通，无随意占道、无改变使用功能。

3、化粪池、雨水井、污水完好率100%,每年对化粪池进行一次清理（如需大型抽粪水，报告甲方）疏通，保证排放通畅、无堵塞。

4、排水管、明暗沟完好率100%,排水畅通、无堵塞、无积水、无塌陷、无残缺。

5、照明灯完好率≥95%,路灯完好无损，夜间正常使用，定期检查、维护、保养，保持洁净。

6、停车场设施完好率100%,场内整洁，设施完好无损。

7、公共设施完好率≥95%,确保设备使用功能，定期维修、养护、完好无损。

8、机电设备完好率≥99%,定期检查维护，确保系统设备完好无损，杜绝由于管理操作不善造成的设备事故。

9、消防设施设备完好率≥99%,定期检查维护，确保系统设备始终处于完好状态。

10、暖通设备完好率≥98%,定期检查维护，确保系统设备完好无损，杜绝由于管理操作不善造成的设备事故。

11、例行维修保养兑现率100%,提前制订维修保养计划，合理调整人员安排，分工负责，保证落实。

12、零修、急修及时率≥98%,接到维修单在承诺时间内到达现场，零修、急修及时完成，小修不过夜。

13、维修保养质量合格率100%,分项检查、结合部门严格把关，按照工序一步到位，杜绝返工。

14、维修保养和运行记录准确率100%,明确岗位责任，加强复核，定期抽查。

15、安全管理到位率≥99%,保安岗位设置严密，明确责任区域和相互支援，增加巡查密度。

16、治安案件发生率≤1%,加强监控，制订《应急预案》以应付突发事件，杜绝管理不到位所引发的盗抢等各类案件。

17、火灾发生率＜1%,实行人防与技防相结合，及时消除火灾隐患，制订《应急预案》以应付突发事件，杜绝管理不到位所引发的火灾事故。

18、清洁保洁达标率≥99%,区内实行卫生责任包干，全天8小时保洁制，楼梯周清擦拭六次、清洗一次，垃圾日产日清，卫生设备齐全，完好。

19、客户投诉处理100%,有效投诉在第一时间内解决，无效投诉及时给予回复,员工违章发生率与处理率≤1%,加强教育，严格管理，及时发现，及时处理。

20、部门或单位对物业管理服务综合满意率≥90%,教育员工尽全力为业主排忧解难。

附件3

物业管理服务质量与标准

（一）办公楼建筑物的维修、养护和管理服务标准

1、办公楼建筑物的维修、养护和管理服务标准

（1）对房屋进行日常管理和养护，保养记录齐全。

（2）根据房屋实际使用年限，定期检查房屋的使用状况，需要维修，及时向招标人提出报告与建议,组织维修。

（3）每日至少巡查4次大楼公共区域、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录(含晚上2次)。

2、办公楼设施设备的运行、维修、养护和管理服务标准

（1）建立设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

（2）设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。

（3）对设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时向采购单位提出报告与建议，根据采购单位负责人的决定，组织维修或者更新改造。

（4）电梯24小时正常运行。若发现问题及时通知电梯维保单位进行检修，协助电梯维修人员做好电梯的维修工作。

（5）定期检查消防设施设备，做好消防设施设备的维护保养上漆工作，定时启动相关消防设施设备，确保证其能正常运行；消防通道畅通。

（6）设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

（7）路灯、楼道灯完好率不低于90%。

（8）容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急处置方案。

（9）做好机电设备管理工作，确保大楼所有机电设备的正常运行。针对采购人的工作时间合理安排设备的维修养护，基本做到不影响单位的正常工作。

3、办公楼及相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通服务标准

（1）保洁管理

服务标准

A、垃圾筒、果皮箱的清洁标准

l)垃圾袋装化，目视垃圾筒、果皮箱无污迹、油迹，无异味；

2)垃圾筒、果皮箱周围无积水；

3)垃圾每日清运1次。

B、室内公共区域清洁标准

（2）电梯

①电梯、楼道每日清扫2次，每日拖洗1次，目视地面、梯级洁净，无污渍、水渍、灰尘。

②楼梯扶手每日擦1次。

③楼层电梯外控制板、电梯门干净无灰迹。

④电梯地毯清洁无灰、地毯下无污迹、果皮、纸屑、烟头等。

⑤楼道灯每周清洁1次。

（3）门厅

①地面无果皮、纸屑、烟头、痰迹、水迹、随时用排拖拖抹地面。

②地面无破损、无污迹：

③天花板、排风口、灯罩无灰尘、蛛网。

④玻璃大门及墙面无灰尘、无垃圾、无手指印。

（4）楼道及门窗清洁标准

①楼道地面无果皮、纸屑、烟头、痰迹、水迹、毛发等。

②墙面无明显污迹。

③天花板、排风口、灯具等无明显污迹，无蛛网。

（5）卫生间清洁标准

①卫生间墙面、门窗和灯具清洁无尘、无水迹、无蛛网。

②面盆台面内外及周围地面无污迹、秽物等。

③及时清洁并倾倒纸篓。

④卫生间内地面保持干净，无异味。

⑤负责区域内的垃圾收集，清理，做到日产日清。

（6）室外公共区域清洁标准

①道路、停车场、绿地每日清扫2次，目视地面无杂物，积水、明显污渍、泥沙。

②行人路面干净无杂物、垃圾。

③路面垃圾滞留时间不超过2小时。

④路灯每月清洁1次。

⑤雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井、洗车场排水道等每月检查1次，视检查情况及时清掏；化粪池每月检查1次，每年清掏1次，发现异常及时报告清掏。

⑥负责办公楼的除“四害”工作，根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害。

4、车辆停放管理服务标准

（1）物业管理区域道路平整，主要道路及停车场交通标志齐全、规范；交通管制、车辆行驶和停泊管理有序、安全。

（2）对进出的车辆实施登记管理，引导车辆有序通行、停放，保持院内过道和大门前厅等通道畅通。

5、公共秩序维护、安全防范等事项管理服务标准

（1）公共秩序维护、安全预防管理

1)保安服务工作内容

①大楼及辖区全天候守护工作。

②执行大楼内各楼层巡查，做好防火防盗安全防范工作及巡查时协助记录维修事项，如：照明、漏水、空调运行等。

③及时处理大楼内各突发事件，必要时疏散人员，及时汇报相关部门并做好记录。

④检查大楼设施是否完好。

⑤负责停车场区域的巡查、保证车道畅通。

⑥负责监控室消防、安全监控工作。

⑦检查进出设备、工具及进出人员的凭证，人员的登记工作。

2)保安服务标准

上岗应保持仪表、仪容的端庄整洁，精神饱满，在岗时不允许手插入口袋、随意走动、抽烟、聊天吹牛、睡觉等。

保安人员管理制度：

上岗要保持制服干净，衣服纽扣全部扣上，大沿帽佩戴端正，穿黑色皮鞋，保持光亮，领带系好后，领带下口与皮带下沿相齐；

不在公众场所大声喧嚷；

值岗态度认真，做好相关记录。

做好信访人员的接待疏导。

门岗服务：

门岗值岗时要认真、负责，在管理区域门岗实行24小时服务。

在指定位置，指定面向坐岗，严禁脱岗、在岗睡觉。

巡岗服务：

管理区内实行全天候保安巡视服务，确保每4小时巡遍全部公共区域。

巡视内容：外围安全、走道清洁，电梯、照明、灭火器、消火栓、弱电间、机房、门、窗、防火门、地下车库及沉水井等。

按指定的巡视路线巡逻，巡视记录中应记载发现情况及时间。

发现可疑的人和异常的事、物，通过对讲机及时报告，并迅速查明情况，严密监视。

发现违规情况，立即向物业管理人员及采购人报告情况，及时阻止，并报告相应处理结果。

巡视时看到小垃圾及时拾捡，投入就近的果壳箱内；发现水管及阀漏水，及时通知设备人员修复。

（2）消防管理

①经常进行防火检查，及时清除消防通道违规摆放的物品，消除大楼办公区域内的火灾隐患。

②定期检测消防设施、器材的安全系数，做好检查记录，实行责任人制度，确保消防设施时刻处于良好状态。

③每年一次室外消防设施设备的除锈上漆，确保室外消防设施设备正常运行。

（3）突发事件的处理

制定应对防火防盗、群体性上访等突发事件预案，定期做好防火防盗、群体性上访等突发事件的演练工作，确保办公安大楼绝对安全和采购单位的正常运行。

7、物业档案资料管理标准

（1）投标人一旦中标后应向招标人提交一整套与投标文件所列一致的项目管理机构运作方法及管理制度、管理服务人员配置、物业管理服务方案、物业维修和管理的应急措施，作为甲方日常监督检查的依据，并作为物业管理档案资料归档存查。

（2）投标人一旦中标进场履职后物业管理服务的内容11个项目所形成的文件、合同、协议、图纸、表格、经济往来凭证、财务管理帐目等资料均系物业管理档案资料必须妥善保管，及时收集、整理、汇总、留存，服务期满移交招标人归档存查。

8、其他服务标准

（1）大楼主出入口设有部门位置平面示意图。各楼层办公区有明显标志。

（2）制定应急方案。对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告招标人和有关部门，并协助采取相应措施。

附件4

物业管理服务监督考评

1.不定期对物业管理服务工作进行监督检查。

2.定期对物业管理服务工作进行考评。

（1）发生伤亡事故扣10分/次，发生重伤事故扣5分/次，发生轻伤事故扣2分/次，发生一般安全事故扣1分/次。

（2）发生泄密扣除2分/次。

（3）物业管理服务承诺指标未达标扣未达标项0.5分/次。

（4）物业管理服务质量与标准未达标扣未达标项0.1分/次。

3.年度考综合评未达到95分，采购人有权终止合同，不与供应商签定有效期内下年度物业管理合同，并扣减考评本月20%的物业费。

4.供应商未履行合同内容，采购人书面通知后仍不履行，采购人有权终止合同。

附件5

物业管理服务内容、岗位设置及相关要求

1、服务内容

（1）保洁服务

①室外区域（硬化地面、主次干道、大门、后门入口）每天清扫，保持干净整洁。室外标识、宣传栏、电动门等每天擦拭1次。

②室内区域设专人日常打扫和保洁，院领导办公室、厕所、楼道等公共区域每天清扫1次，扶手栏杆每天擦洗1次；烟头、纸屑等垃圾要及时清扫，保持公共区域干净整洁无杂物。

③办公区域在干警上班前和下午下班后每天清扫2次，门窗玻璃每周清洁1次，窗帘每季度清洗1次。

④会议室每天清扫1次，如遇重要会议、重要活动等应突击清扫，保证地面清洁，保证室内空气清新。

⑤垃圾清运日产日清，无垃圾桶、果皮箱满溢现象。

⑥垃圾设施每天清洁1次，无异味。

⑦公共区域玻璃每月擦洗1次，如遇重要接待和检查，临时突击清扫。

⑧进行保洁巡查，确保楼道内无乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放等现象。

⑨建立消杀工作管理制度，根据实际情况开展消杀工作，适时投放消杀药物，有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫孳生。

（2）绿化管理

①花草苗木生长正常，枝叶正常、无枯枝残叶杂草。

②根据季节变化、长势及其特性，适时灌溉、施肥、保证绿化带生长正常无枯死。

③根据生长势进行修剪，力求造型美观、轮廓清楚、线条整齐，与环境协调。

④及时清除杂草，根据季节要求和绿化树带生长情况及时做好处理。

⑤不攀折花木以及在树木上晾晒衣物。

⑥不损坏花木保护设施及花坛。

⑦行人或车辆不得跨越通过绿化带。

⑧监管他人不往绿地倾倒污水或投扔杂物。

⑨监管他人不在绿化范围内堆放物品。

（3）水、电、气设备维护

①定期对物业管理区域内水、电、气、消防设施设备进行检查，发现安全隐患及时报告并做好应急处理。同时还应定期对院外属于人防的设施、规划道路进行监督检查，发现有损坏的不良行为，及时指出并坚决果断处理。

②院内公共区域不亮的灯及时更换，办公区域的灯在接到通知后半小时内更换完毕。

③定期对消防室、消防栓、水表、闸阀等进行保养，确保能随时正常开启闭合。

④定期对服务人员进行消防培训，保证消防通道畅通、消防器材可随时启用。

2、岗位设置。

根据办公大楼物业服务服务内容，投标人须按照采购人要求，配齐各岗位人员，不得精简，严格执行招标文件要求的人员条件，以保证服务质量，如果发现在岗人员证件不齐或者有超龄人员服务，招标人将扣减服务费用，根据违约情况，同时有权终止合约。

①水电工1人年龄控制在45岁以下（必须同时取得物业管理证书、水电工证、电梯管理员证、建（构）筑物消防员证书（不接受消防培训结业证书））。

②秩序维护6人 。保安年龄在40周岁内（夜班保安可适当放宽至45周岁内）

③项目负责人1人（持有物业管理从业证书 ），其工作内容：

A项目现场负责人负责物业管理服务全面工作，电话每天必须保持24小时畅通每天检查物业管理区内物业服务情况，督促物业工作人员履职尽责，按照招标文件要求做好各项物业服务，并做好检查记录；

B项目现场负责人在接到采购人相关人员电话后，必须在30分钟之内到达现场，对火灾、地震、水浸、公共卫生等突发事件制定应急预案，遇有紧急情况发生时根据预案在第一时间采取相应措施做好应急做理，并及时报告采购人。

C每天至少对所负责区域巡查4次（含晚上2次），做好巡查记录。

3、相关要求

①从业人员必须身体健康，无遗传疾病，思想政治素质过硬，工作认真负责，经政审无犯罪记录。

②物业管理方应在服务区域张贴物业管理服务人员基本信息，便于监督管理。

③物业管理方所有物业管理服务人员必须统一着装，佩戴标识，文明用语，举止端庄，服务主动、热情，遇事冷静。

④物业管理方所有物业管理服务人员必须接受过相关的专业知识和技能培训，掌握物业管理基本法律、法规和政策，熟悉物业管理服务的基本情况，能正确使用相关设施设备。水电工、消防管理员必须具有国家颁发的特种作业证书。

⑤物业管理方所有物业管理服务人员在工作期间，不得从事与工作无关的事情，不得在上班时间饮酒或饮酒后上班，不得从事本物业管理区域外的其他工作。

⑥物业管理方所有物业管理服务人员禁止在采购人内使用洗衣机、电冰箱等大功率电器；禁止将大功率电器带入采购人内。

⑦物业管理方应及时清除消防通道违规摆放的物品，消除所负责区域的火灾隐患。

⑧为应对突发事件，物业管理方应按指定的应急预案作业，平时应定期进行演练。

附件6

其它要求

1、凡参与报价即视为同意履行本公告中所列的所有对物业管理的要求。报价包含物业人员工资、福利、各种保险、物业管理成本及利润、税收及其他意外风险承担等。

2、若中选后未按约定履行义务，采购人有权中止合同，不退还履约保证金，在运行过程中对采购人造成的损失由中选物业公司赔偿。

3、若物业管理单位未按约定尽责，采购人按以下标准扣减物业管理费：

（1）安保人员24小时值班（晚上值班不得在岗睡觉），负责全院安全管理，人员车辆出入登记，不得擅自脱岗、睡觉和玩手机，1人/次扣100元；

（2）清洁人员作息制度：工作日指定区域均需有1名清洁人员值守保洁，上班期间每发现一次清洁人员未向物业公司项目管理人员请假而不在岗的)扣50元；

（3）出现水电气故障时，物业管理单位应立即派专业人员到场进行维修，未及时到场维修每次扣100元；

（4）保洁人员未着工作装上班每发现1人/次扣20元；

（5）物业管理公司工作人员在工作过程中不能把办事群众带入门禁区，否则每发现1人/次扣50元；

（6）物业管理公司工作人员不能与采购人工作人员和办事群众发生争吵影响采购人形象，否则每发现1人/次扣50元；

（7）派往项目服务人员超过规定年龄每发现一次按照;超龄人数*上班天数*100元扣除。